РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА

## Владимирской области

# от _25.12.2020                                              г. Петушки                                                        № 2084

Об установлении нормативов водоотведения (сброса) по составу сточных вод, поступающих в централизованную систему канализации, муниципальному унитарному предприятию «Водоканал Петушинского района»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.05.2020 № 728 «Об утверждении Правил осуществления контроля состава и свойств сточных вод и внесения изменений и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»,

п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить нормативы водоотведения (сброса) по составу сточных вод, поступающих в централизованную систему канализации, муниципальному унитарному предприятию «Водоканал Петушинского района» согласно приложению.

2. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

3. Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит размещению на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования «Петушинский район».

И.о. главы администрации                                                              А.В. КУРБАТОВ

|  | Приложение к постановлению администрации Петушинского района от 25.12.2020 № 2084 |
| --- | --- |

Нормативы водоотведения (сброса) по составу сточных вод, поступающих в централизованную систему канализации, муниципального унитарного предприятия «Водоканал Петушинского района»

| № п/п | Наименование загрязняющего вещества | Единица измерения | Норматив допустимой концентрации загрязняющего вещества в составе Нормативов водоотведения по составу для абонентов, отводящих сточные воды в водные объекты через централизованную систему водоотведения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Взвешенные вещества | мг/дм3 | 300 |
| 2 | БПК5 | мг/дм3 | 123,5 |
| 3 | ХПК | мг/дм3 | 500 |
| 4 | Нефтепродукты | мг/дм3 | 1,96 |
| 5 | Сульфаты | мг/дм3 | 26,41 |
| 6 | Хлориды | мг/дм3 | 53,84 |
| 7 | Железо | мг/дм3 | 0,44 |
| 8 | Медь | мг/дм3 | 0,001 |
| 9 | Цинк | мг/дм3 | 0,01 |
| 10 | Жиры | мг/дм3 | 50 |
| 11 | Водородный показатель (рН) | ед. | 6,5-8,5 |
| 12 | Температура | (С | До+40 |
| 13 | СПАВ анионные | мг/дм3 | 1 |
| 14 | СПАВ неионогенные | мг/дм3 | 0,197 |