**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

**АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА**

**Владимирской области**

**от 22.05.2025 г. Петушки № 616**

*Об утверждении графика отключения потребителей горячего водоснабжения в период подготовки к отопительному периоду 2025-2026 г.г. в населенных пунктах муниципальных образований «Город Петушки», «Нагорное сельское поселение», «Петушинское сельское поселение», Пекшинское Петушинского района*

В целях обеспечения бесперебойной работы объектов тепло-, водоснабжения, повышения надежности систем коммунального теплоснабжения в новый отопительный период 2025-2026 г.г., а также повышения качества предоставления коммунальных услуг населению, в соответствии с Постановлением Госстроя Российской Федерации от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда», Организационно-методическими Рекомендациями по подготовке к проведению отопительного периода и повышению надежности систем коммунального теплоснабжения в городах и населенных пунктах Российской Федерации. МДС 41-6.2000, утвержденными приказом Госстроя Российской Федерации от 06.09.2000 № 203, руководствуясь Уставом муниципального образования «Петушинский район»,

постановляю:

1. Утвердить график отключения потребителей горячего водоснабжения в период подготовки к отопительному периоду 2025-2026 г.г. в населенных пунктах муниципальных образований «Город Петушки», «Нагорное сельское поселение», «Петушинское сельское поселение», Пекшинское Петушинского района согласно приложению.
2. Проинформировать всех потребителей о сроках отключения горячего водоснабжения.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Петушинского района по обеспечению функционирования и развитию инфраструктуры.

4. Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит размещению на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования «Петушинский район».

Глава администрации А.В. КУРБАТОВ

Приложение

к постановлению администрации

Петушинского района

от 22.05.2025 № 616

График

отключения потребителей горячего водоснабжения в период подготовки к отопительному периоду 2025-2026 г.г. в населенных пунктах муниципальных образований «Город Петушки», «Нагорное сельское поселение», «Петушинское сельское поселение», Пекшинское Петушинского района

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование котельных, ЦТП | Период остановки | Примечание |
| МО «Город Петушки» |
| 1 | Центральная котельная г. Петушки, Полевой проезд, д.4 | Остановка: 26.05. - 09.06.Гидравлические испытания: 27.05. – 30.05.  | сезонная подготовка |
|  | ТП Прачечная | Остановка: 26.05. - 09.06.Гидравлические испытания: контур отопления - 27.05. | сезонная подготовка |
|  | ТП СМО | Остановка: 26.05. - 09.06.Гидравлические испытания: контур отопления – 27.05  | сезонная подготовка |
|  | ТП НГЧ | Остановка: 26.05. - 09.06.Гидравлические испытания: контур ГВС – 29.05. контур отопления – 30.05.  | сезонная подготовка |
|  | ТП РМЦ | Остановка: 26.05. - 09.06.Гидравлические испытания: контур ГВС – 29.05контур отопления – 30.05  | сезонная подготовка |
|  | ТП Интернат | Остановка: 26.05. - 09.06.Гидравлические испытания: контур отопления – 27.05.  | сезонная подготовка |
|  | ТП Воинский | Остановка: 26.05. - 09.06.Гидравлические испытания: контур ГВС - 29.05. | сезонная подготовка |
|  | ТП Электрон | Остановка: 26.05. - 09.06.Гидравлические испытания: контур ГВС - 29.05. | сезонная подготовка |
|  | ТП РОНО | Остановка: 26.05. - 09.06.Гидравлические испытания: контур ГВС – 29.05. контур отопления – 30.05.  | сезонная подготовка |
|  | ТП Строителей 4 | Остановка: 26.05. - 09.06.Гидравлические испытания: контур ГВС – 29.05.контур отопления – 30.05.  | сезонная подготовка |
| 2 | Котельная РТП г. Петушки, ул. Красноармейская, 1 | Остановка: конец – начало отопительного сезонаГидравлические испытания:04.08. – 11.08. | сезонная подготовка |
| 3 | Котельная п. «Токамак» г. Петушки, ул. Клязьменская, 34 | Остановка: 16.06. – 30.06.Гидравлические испытания:17.06. – 18.06. | сезонная подготовка |
| 4 | БМК ВБЛ г. Петушки, ул. Профсоюзная, 26а | Остановка: 23.06. – 07.07.Гидравлические испытания:24.06. – 26.06. | сезонная подготовка |
| 5 | БМК школы №2 г. Петушки, ул. Школьная, 2 | Остановка: конец – начало отопительного сезонаГидравлические испытания:04.08. – 11.08. | сезонная подготовка |
| 6 | БМК крышная Филинский пр. 7, г. Петушки  | Остановка: 07.07. – 14.07. | сезонная подготовка |
| 7 | БМК ж. д. Филинский пр. 9, г. Петушки | Остановка: 14.07. – 21.07.Гидравлические испытания: 15.07. | сезонная подготовка |
| 8 | БМК Куйбышева 89, г. Петушки | Остановка: конец – начало отопительного сезонаГидравлически испытания: 21.07. – 22.07.  | сезонная подготовка |
| 9 | Теплогенераторная «Прокуратуры» г. Петушки | Остановка: конец – начало отопительного сезонаГидравлически испытания: 28.07.  | сезонная подготовка |
| 10 | Теплогенераторная «Казначейства» г. Петушки | Остановка: конец – начало отопительного сезонаГидравлически испытания: 30.07.  | сезонная подготовка |
| 11 | БМК микрорайона Силикат | Остановка: 04.08. -11.08.Гидравлические испытания: 05.08 | сезонная подготовка |
| МО «Петушинское сельское поселение» |
| 1 | Котельная д. Новое Аннино | Остановка: конец - начало отопительного периодаГидравлические испытания: 22.05. | сезонная подготовка |
| 2 | БМК ЦРБ д. Ст. Петушки, ул. Северная | Остановка: 21.07. - 04.08.Гидравлические испытания: 22.07. – 23.07. | сезонная подготовка |
| 3 | Котельная школы д. Костино | Остановка: конец - начало отопительного периодаГидравлические испытания: 19.05 | сезонная подготовка |
| 4 | БМК д. Воспушка | Остановка: конец - начало отопительного периодаГидравлические испытания: 28.07. - 29.07. | сезонная подготовка |
| 5 | Котельная «Березка» | Остановка: 30.06. – 11.07. | сезонная подготовка |
| МО Пекшинское Петушинского района |
| 5 | БМК с. Андреевское | Остановка: конец - начало отопительного периодаГидравлические испытания: 17.06. | сезонная подготовка |
| 6 | Теплогенераторная с. Андреевское | Остановка: 28.07. - 11.08.Гидравлические испытания: 29.07. | сезонная подготовка |
| 7 | БМК п. Труд № 1, ул. Советская, д.7а | Остановка: конец - начало отопительного периодаГидравлические испытания: 05.06. – 06.06. | сезонная подготовка |
| 8 | БМК п. Труд № 2, ул. Нагорная, д.2 | Остановка: конец - начало отопительного периодаГидравлические испытания: 05.06. – 06.06. | сезонная подготовка |
| 9 | БМК д. Пекша | Остановка: конец - начало отопительного периодаГидравлические испытания: 18.06. – 19.06. | сезонная подготовка |
| 10 | Котельная д. Липна, ул. Дачная | Остановка: конец - начало отопительного периодаГидравлические испытания: 20.06. | сезонная подготовка |
| 11 | Котельная п. «Сушнево – 1» | Остановка: конец - начало отопительного периодаГидравлические испытания: 24.06. | сезонная подготовка |
| 12 | БМК п. «Сушнево – 2» | Остановка: конец - начало отопительного периодаГидравлические испытания: 26.06. | сезонная подготовка |
| МО «Нагорное сельское поселение» |
| 14 | БМК д. Санино (школы), ул. Первомайская | Остановка: конец - начало отопительного периодаГидравлические испытания: 27.05.  | сезонная подготовка |
| 15 | БМК д. Санино (ЖКХ), ул. Железнодорожная | Остановка: конец - начало отопительного периодаГидравлические испытания: 27.05.  | сезонная подготовка |
| 16 | БМК п. Сосновый Бор | Остановка: 26.05. - 09.06.Гидравлические испытания: 27.05.  | сезонная подготовка |
| 17 | Котельная д. Головино, ул. Полевая | Остановка: конец - начало отопительного периодаГидравлические испытания: 17.06. | сезонная подготовка |
| 18 | БМК Школы д. Глубоково | Остановка: конец - начало отопительного периодаГидравлические испытания: 22.06. | сезонная подготовка |
| 19 | Котельная № 3 п. Нагорный | Остановка: 07.07. - 21.07.Гидравлические испытания: 08.07. - 09.07. | сезонная подготовка |
| 20 | ТП Нагорный | Остановка: 08.07. - 22.07.Гидравлические испытания: 09.07. - 10.07. | сезонная подготовка |
| 21 | Теплогенераторная Марковской школы, д. Марково, ул. Советская, д. 25 | Остановка: конец - начало отопительного периодаГидравлические испытания: 23.05. | сезонная подготовка |